附件2

《实验室生态环境监测数智化平台建设指南（征求意见稿）》编制说明

《实验室生态环境监测数智化平台建设指南》编制组

2026 年  1月

目录

一、项目简况	2

二、制定标准意义和必要性	2

三、编制原则	3

四、框架内容	3

五、与现行法律法规、强制性标准等上位标准关系	4

六、标准有何先进性或特色性	4

七、标准调研、研讨情况	4

八、涉及专利的有关说明	4

九、标准发布、实施日期及实施建议	4

- 一、项目简况

《实验室生态环境监测数智化平台建设指南》团体标准由海南省生态环境监测协会提出立项并组织编制。标准依据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》等相关法律法规，制订工作计划并严格按照标准立项、征集意见、技术审查、发布等流程执行。文件编制由团标项目编制组负责，主要由发起编制单位海南中环能检测技术有限公司、青岛明华电子仪器有限公司、广州仪道信息科技有限公司等技术人员组成。

- 二、制定标准意义和必要性

生态环境监测是生态环境保护的基础性、保障性工作，是筑牢生态文明建设根基的关键支撑。生态环境监测数据作为客观评判区域环境质量状况、量化评估污染治理实效、支撑环境管理科学决策的核心技术依据，其真实性、完整性、可追溯性直接关系生态环境保护工作的成效。2021年12月，生态环境部印发《“十四五” 生态环境监测规划》（环监测〔2021〕117 号），在“健全监测质量管理体系” 专章中明确提出工作要求：指导各地构建统一管理、全国联网的生态环境监测实验室信息管理系统，深度运用区块链、物联网等新一代信息技术，实现监测活动全流程信息的封闭式采集、安全化存储、链条化追溯。

《检测实验室信息管理系统建设指南》（RB/T 029-2020）所规定的检测过程管理、抽样管理、报告管理等技术要求，仅适用于通用型检测实验室信息系统的建设场景，未能覆盖生态环境监测业务从任务登记、方案编制、合同评审、任务下达、现场采样与测试、样品流转管理、实验室分析测定，到数据多级审核的全流程管控链条，难以满足生态环境监测领域对业务全流程可追溯、全环节可监管的专属管理需求。

为贯彻落实国家生态环境监测信息化建设相关要求，稳步推动海南生态环境监测流程标准化、业务管理信息化、数据治理数字化转型，全面提升海南生态环境监测治理体系和治理能力现代化水平，亟需制定本团体标准，明确海南生态环境监测机构实验室信息管理系统的建设技术规范，统一系统功能架构、数据接口、安全管理等核心技术要求，满足各类生态环境监测数据互联互通、全程追溯、有效监管的应用需求，进而提升海南生态环境监测数据质量，强化海南生态环境监测综合监管效能，夯实海南生态环境监测数据公信力。

三、编制原则

1、本文件的编制立足行业现状，结合实际发展需求，通过优化与细化内容，保障了标准的协调性与统一性

2、本文件规范具有先进性，将AI人工智能融合到实验室建设、运维过程，既有充分的理论和实践依据，又有人工智能先进技术。

3、本文件规范根据 GB/T 1.1－2020 给出的规则进行编写。

四、框架内容

标准框架及主要内容见表 1。

表 1 标准框架

| 序号 | 标题 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 范围 | 明确本文件的主要内容与适用范围 |
| 2 | 规范性引用文件 | 规范性引用文件共 6份 |
| 3 | 术语及定义 | 对“生态环境监测数智化平台”“RPA机器人流程自动化软件”术语进行了定义 |
| 4 | 基本要求 | 合规性原则、适用性原则、用户参与原则、开放性原则、可扩展性原则、安全性原则 |
| 5 | 建设要求 | 主要包括资源管理、业务管理、质控管理、防错记录、数据服务、体系管理、监测档案、统计分析、AI人工智能 |
| 6 | 系统监管要求 | 明确了采样定位与数据录入、照片上传要求、数据提交限制、质控要求、样品有效期提醒、报告上传要求。 |
| 7 | 系统维护要求 | 主要包括维护程序建立 、日志查阅与评估、系统 监管与验证、异常应对能力、备份数据核查、环境与电源监控等。 |

五、与现行法律法规、强制性标准等上位标准关系

本文件与现行法律法规、强制性标准等上位标准无冲突。本文件根据国家现有法律、法规和规范性文件制订，参考 GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》、RB/T 028-2020《实验室信息管理系统管理规范》等相关标准，结合编制工作组多年科研经验、实践经验，按先进性、科学性、实用性和可操作性相结合的原则编制。

六、标准有何先进性或特色性

本文件的制定，实行生态环境监测过程的质量预警管理，完善了AI人工智能在实验室生态环境监测数智化平台建设中的要求，同时明确了系统应提供全方位防错记录功能，从人员、仪器、交接、分析四个维度规避因操作不规范引发的问题。本文件详细描述了仪器数据直采的实现方式，可以满足目前市面上的大部分采样及分析设备。

七、标准调研、研讨情况

起草单位成立标准编制工作组并根据工作计划开展资料收集、现场调研、试验比对等。同时工作组于多次研究讨论标准技术指标，使标准更符合实际。

八、涉及专利的有关说明

无

九、标准发布、实施日期及实施建议

本文件发布实施后，计划开展标准实施宣贯和培训活动，确保标准顺利实施。